Форма 9

Памятка заказчику

по газификации домов частного сектора

в соответствии с постановлением правительства №1314

(при расходе газа не более 5м3/ч и расстоянии от газораспределительной сети до газоиспользующего оборудования не более 200м по прямой)

Газификации частного дома осуществляется согласно правилам подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 №1314 (далее ПП№1314) и вступившим в силу 01.03.2014.

Согласно ПП№1314 мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем, а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются исполнителем. То есть, газораспределительная организация (ГРО) выполнит все мероприятия по плате за присоединение от проектирования до подачи газа в трубу до границы Вашего земельного участка. При этом плата за технологическое присоединение жестко определена департаментом Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике.

В пределах границ Вашего земельного участка Вам необходимо по отдельному договору разработать проектную документацию и выполнить строительно-монтажные работы. В качестве подрядной организации может выступать ГРО или любые проектные или строительные организации. По окончании строительства газопровода в пределах границ земельного участка выполненные Заказчиком работы проверяет ГРО (проверяет исполнение ТУ).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Последовательность операций при газификации.

Этап № 1. Заключение договора на технологическое присоединение

и получение технических условий.

1.Заявитель в целях определения технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения направляет исполнителю запрос о предоставлении технических условий (ТУ). Заявитель, не располагающий сведениями об организации, выдающей технические условия, обращается в орган местного самоуправления с запросом об организации, выдающей технические условия. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса обязан предоставить сведения о соответствующей организации с указанием ее наименования и местонахождения.

2.Заявитель обращается в газораспределительную организацию (ГРО) с заявлением на газификацию объекта.

- Гражданский паспорт Заявителя;

- Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия заявителя (в случае если заявление подает представитель заявителя);

- Копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

- Планируемый максимальный часовой расход газа (в случае планируемого максимального часового расхода более 5м3/час необходимо предоставить тепловой расчет – услуга предоставляется за дополнительную плату);

- Ситуационный план расположения земельного участка с привязкой к территории населенного пункта.

3.ГРО подготавливает договор на техническое присоединение газопровода от сети газораспределения до границ участка Заявителя (см.рис.1) и выдает ТУ на присоединение газопровода в границах земельного участка Заявителя.

Стоимость работ по договору зависит от протяженности газопровода и определяется установленной платой за технологическое присоединение, утвержденной Департаментом Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике.  Действующие ставки по плате за присоединение можно узнать на сайте www.gas-smolensk.ru в разделе «Уголок потребителя».

Технические условия на присоединение газопровода в границах земельного участка Заявителя выдаются без взимания дополнительной платы.

Этап № 2а. Выполнение работ

в соответствии с договором на техническое присоединение

(со стороны ГРО)

В соответствии с договором на техническое присоединение ГРО (исполнитель):

- разработает проектную документацию на создание (реконструкцию) газопровода от сети газораспределения, к которому осуществляется подключение, до границы участка Заявителя;

- надлежащим образом выполнит строительно-монтажные работы в границах от сети газораспределения до участка Заявителя с оформлением исполнительно-технической документации на газопровод и его регистрацией;

- в течение 10 рабочих дней со дня уведомления Заявителем о выполнении им технических условий проверит выполнение Заявителем данных условий. Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими Сторонами акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования Объекта к подключению (технологическому присоединению).

- осуществит действия по подключению (технологическому присоединению).

Этап № 2б. Выполнение работ

в соответствии с договором на техническое присоединение

(со стороны Заявителя)

В соответствии с выданными ТУ Заявитель выполняет мероприятия по строительству газопровода-ввода в границах земельного участка и внутридомового газопровода.

Организацию, выполняющую проектные и строительные работы, определяет Заказчик. В качестве организации, выполняющей проектные или строительно-монтажные работы газопровода-ввода или внутридомового газопровода, может выступать ГРО ОАО «Газпром газораспределение Смоленск». Мероприятия по строительству газопроводов в границах земельного участка оформляются отдельным договором.

При заключении договора на строительно-монтажные работы с ОАО «Газпром газораспределение Смоленск» Заказчику необходимо выполнить подготовительные работы: вывести строительный мусор, убрать легковоспламеняющиеся предметы и материалы.

Возможно потребуется выполнение дополнительных работ:

- обеспечить электроснабжение и освещение;

- обеспечить строительную готовность объекта: в помещениях, по которым прокладывается газопровод и в которых устанавливается газовое оборудование стены должны быть оштукатурены, полы настелены;

После выполнения монтажных работ оформляется исполнительно-техническая документация.

Этап № 3. Приемка объекта газификации в эксплуатацию,

ведение строительного контроля

Смонтированный газопровод, в том числе в границах участка Заявителя, принимает специальная комиссия, состоящая из Заказчика, подрядчика и представителя эксплуатационной организации.

Дополнительные требования к приемке объекта:

Приемка объекта в эксплуатацию является самым ответственным моментом в процессе выполнения всех  работ по газификации, поэтому к нему нужен особый подход. К моменту приемки Заказчик должен выполнить работы:

- окрасить надземный и фасадный газопровод масляной краской в два слоя;

- установить двери в помещении, где расположено газоиспользующее оборудование;

- установить жалюзийные решетки на вентиляционные каналы;

- обязательно установить все газовые приборы.

На этапе приемки объекта в эксплуатацию Заявитель обязан:

-  подписать акт о границе раздела собственности;

- заключить договор на техническое обслуживание наружного газопровода;

- заключить договор на техническое обслуживание внутриквартирного или внутридомового газового оборудования;

- заключить договор на поставку газа с  ООО «Газпром Межрегионгаз Смоленск»;

- произвести опломбирование счетчика.

Этап № 4 Присоединение газопровода к действующей сети

и пуск газа в газовое оборудование

Присоединение (врезка) вновь построенного газопровода и пуск газа - это окончательный этап газификации объекта. Врезка и пуск газа Заказчику осуществляется при наличии положительного заключения комиссии строительного контроля и после проверки исполнительно-технической документации.

Специалисты ОАО «Газпром газораспределение Смоленск» произведут первичный пуск газового оборудования в Вашем доме, взяв оплату на месте по квитанции строгой отчетности. Вам будет оставлен пусковой акт, в котором будут указаны показания счетчика на момент пуска, а также сделаны отметки в гарантийных талонах Вашего газового оборудования.

Схема последовательности действий при газификации

# Text boxes

Не более 200 м

Сеть газораспределения

Граница земельного участка

Отключающее устройство

на границе земельного участка

Место врезки

Типовая схема газификации

в соответствии с постановлением правительства №1314                          рис.1

да

Составление договора на техническое подключение до границ участка Заявителя с приложением ТУ на газопровод в границах участка Заявителя

Да

Участок газопровода, где мероприятия по подключению осуществляет Заявитель. Заявитель выбирает подрядные организации, в качестве подрядной организации может выступать ГРО. Объем и стоимость работ определяются соответствующими договорами и сметными расчетами.

Схема применяется при выполнении условий:

- расстояние от сети газораспределения до газоиспользующего оборудовании не более 200 м по прямой;

- потребление газа:  для физических лиц – не более 5 м3/ч,

для юридических лиц – не более 15 м3/ч.

Участок газопровода, где мероприятия по подключению осуществляет ГРО по плате за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования.

Размер платы за  технологическое присоединение определяет департамент Смоленской обл. по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике.

Проверка в ГРО документов и возможности подключения

Расход газа менее

5м3/ч?

да

нет

Заявитель предоставляет расчет по топливу

Расчет по топливу выполняет ГРО?

Документы в полном объеме?

Направление заявления на газификацию в ГРО

нет

нет

Нет

Выполнение проектных и строительных работ ГРО в границах участка Заявителя

Подготовка расчета по топливу ГРО

Выполнение выданных ТУ Заказчиком в границах участка.

Приемка объекта  в эксплуатацию

Заявитель

ТУ выданы ранее (до 20.08.2014)?

Обращение в отдел газификации ГРО (Единое окно)

с заявлением на газификацию

Подрядная организация ГРО

Составление договора на техническое подключение до границ участка Заявителя с приложением ТУ на газопровод в границах участка Заявителя

Со стороны ГРО

Со стороны Заказчика

Да

Заключение договора на техническое обслуживание газопровода в границах участка Заявителя, договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, договора на поставку газа, составление акта раздела собственности

Выполнение работ сторонней организацией

Проверка ГРО выполнения ТУ

Этап №1

да

Подготовка расчета по топливу сторонней организацией

Нет

Присоединение построенного газопровода к сети газораспределения и пуск газа.

Составление договора на проектирование и строительство газопровода-ввода

Этап №2

Этап №3

Этап №4

Выполнение проектных и строительных работ на газопровод от сети газораспределения до границы участка Заявителя

Выполнение проектных и строительных работ на газопровод-ввод